Изоспан KL

двухсторонняя соединительная лента

Назначение: герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции «Изоспан»

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 15 мм |
| Длина | 50 м.п. |
| Защитный слой | силиконизированная бумага |
| Характеристики |  |
| Состав | акрил |
| Температурная устойчивость | от -10°С до +40°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |